## Inst. Anzeige
[6 empty] | INSTALLATIONSANZEIGE | [12 empty] | Eingang: | [12 empty] | Obj. ID.
.
[6 empty] | WERK |  | Flims Trin Energie AG | [23 empty] | IA-Nr.
INSTALLATEUR
[10 empty] | Name: | [21 empty] | Sachbearbeiter:
[10 empty] | Strasse, Nr. | [21 empty] | Tel. Nr.
[10 empty] | PLZ, Ort: | [21 empty] | Inst. Nr. |  | I - | Nr.
[6 empty] | BEZÜGER | [8 empty] | Urs Meier
Name, Vorn.
[6 empty] | (genaue Angaben) |  |  |  |  | Strasse, Nr. | [20 empty] | PLZ/Ort:
[6 empty] | EIGENTÜMER |  |  |  |  | Name, Vorn.
[6 empty] | (Name, Vorn., Firma) |  |  |  |  | Strasse, Nr. | [20 empty] | PLZ/Ort:
OBJEKT
[11 empty] | Strasse, Nr. | [20 empty] | PLZ/Ort:
[11 empty] | Geschoss, Lage | [14 empty] | Pol. Gem. | [9 empty] | Parz. Nr.
[6 empty] | INSTALLATION | [5 empty] | Neuanlage | [5 empty] | Erweiterung | [5 empty] | Änderung | [7 empty] | GEBÄUDEART
[12 empty] | Temporär | [5 empty] | Bauanschluss | [5 empty] | Aussenbetriebnahme | [8 empty] | Fam.-Haus |  |  |  | Scheune
[33 empty] | Zi.-Wohn'g. |  |  |  | Fabrik |  | Büro
[6 empty] | Installationsbeschrieb: | [25 empty] | Gewerbeart:
[6 empty] | HAUSANSCHLUSS | [25 empty] | SCHUTZMASSNAHME:
[16 empty] | Hausleitung: |  |  |  |  | bestehend | [6 empty] | mm2 |  |  |  | Nullung (TN) |  |  |  |  | Schutzerdung (TT)
[6 empty] | Standort: | [14 empty] | neu | [6 empty] | mm2 |  |  |  | Erderart:
[7 empty] | bestehend | [5 empty] | A |  |  | Bezügerl.: |  |  |  |  | bestehend | [6 empty] | mm2 |  |  |  | Fundamenterder |  |  |  |  | Metallwasserleitung
[7 empty] | neu/verstärken | [5 empty] | A | [7 empty] | neu | [6 empty] | mm2 |  |  |  | Pot.-Ausgleich: |  |  |  |  | best. |  |  | neu
[7 empty] | Kabel |  |  | Freileitung | [5 empty] | Nullungs- |  |  |  |  | bestehend | [6 empty] | mm2 |  |  |  | Messeinrichtung: |  |  |  |  | bleibt |  |  | neu
[16 empty] | erdleitung: |  |  |  |  | neu | [6 empty] | mm2 |  |  |  | Standort:
[6 empty] | VERBRAUCHER | [24 empty] | STEUERAPPARATE und -BEFEHLE
[7 empty] | Gemäss beiliegender Liste | [23 empty] | SU/RE/FS |  |  | Befehl |  |  | M | D | V | Zuschl.
(sperrpflichtige und umschaltbare Apparate immer aufführen)
[5 empty] | Anz. | [16 empty] | U* | Volt |  |  |  | kW/kVA
M = Montage | D = Demontage | V = Vorhanden | U*= Umschalter
[6 empty] | Gleichzeitigkeitsfaktor ca. | [10 empty] | Installierte Leistung Total: | [13 empty] | Anz. |  | VERBRAUCHER DEMONTAGEN | [6 empty] | kW
FS = Fernschalter | IW = Stromwandler | PK = Prüfklemmen | SU = Schaltuhr |  | Anz. |  | TARIFAPPARATE |  |  |  |  | M | D | V | Werk-Nr. | [5 empty] | Grösse (A) | [5 empty] | Tarif |  | ET | DT
= Wirkenergiezähler | = Kombizähler | = Leistungszähler | = Blindenergiezähler | = Rundsteuerempfänger | [27 empty] | Inbetriebnahme ca.:
[32 empty] | Der Installateur: |  |  |  | Flims Electric AG
Datum:
W-Zähler | K-Zähler | Max-Zähler | B-Zähler | RE
[6 empty] | Beilagen: | [5 empty] | Schema | [11 empty] | Verbraucherliste | [7 empty] | Unterschrift:
[12 empty] | Situationsplan/Zählerdisposition | [11 empty] | Anschlussgesuch
WV - SG / AR / AI / TG / GL / FL / GR
WERKANGABEN
|  | Trafokreis: | [22 empty] | Kredit Nr. | [8 empty] | vom:
Strang:
Brief Nr.
|  | Anschluss ab: | [5 empty] | TS | [8 empty] | Kabelmuffe | [8 empty] | Freileitung
[8 empty] | VK | [16 empty] | KLV
Leitungsdaten ab Trafostation
|  | m |  |  |  |  | Freileitung / Kabel
|  | m |  |  |  |  | Freileitung / Kabel
|  | m |  |  |  |  | Freileitung / Kabel
|  | m |  |  |  |  | Freileitung / Kabel
m
|  | Anschlussleitung | [26 empty] | Anschlussüberstromunterbrecher
|  |  | Neuanschluss | [8 empty] | m |  | Kabel | [10 empty] | mm2 |  |  |  | max. | [5 empty] | A
|  |  | bestehend | [8 empty] | m |  | Freileitung / Kabel | [10 empty] | mm2 |  |  |  | max. | [5 empty] | A
|  |  | wird geändert auf | [8 empty] | m | [12 empty] | mm2 |  |  |  | max. | [5 empty] | A
|  |  | Verstärkung | [8 empty] | m | [12 empty] | mm2 |  |  |  | max. | [5 empty] | A
|  |  | verlegen | [5 empty] | Hausanschlusskasten | [19 empty] | max. | [5 empty] | A
|  |  | Tiefbau zu Lasten Eigentümer | [10 empty] | Kabel zu Lasten Eigentümer
|  |  | Tiefbau zu Lasten Werk | [10 empty] | Kabel zu Lasten Werk
|  |  | Kosten zu Lasten | [15 empty] | ca. Fr. | [9 empty] | Beilagen:
| Bearbeitet oder eingesehen durch: | [20 empty] | Kopie an:
Vis.
Dat.
|  | Entscheid des Werkes: | [12 empty] | Bewilligt |  |  |  |  | teilw. bewilligt | [5 empty] | bewilligt mit Vorbehalt | [8 empty] | Nicht bewilligt
Bemerkungen:
|  | Elektrizitätswerk | [9 empty] | Datum:
Unterschrift:
Note on S14: Die Felder haben Bezug zum Sicherheitsnachweis. Bitte keine "do" Bezeichnungen einfügen!

## Zähler-Bestellung
ZÄHLER - BESTELLUNG
[9 empty] | Eingang: | [10 empty] | Obj. ID |  | 0
WERK
|  | Flims Trin Energie AG | [17 empty] | IA-Nr. |  | 0
| INSTALLATEUR |  |  |  | 0
[5 empty] | Name: |  |  | 0 | [11 empty] | Sachbearbeiter:
[5 empty] | Strasse, Nr. |  |  | 0 | [11 empty] | Tel. Nr. |  | 0
[5 empty] | PLZ, Ort: |  |  | 0 | [11 empty] | Inst. Nr. |  | I -
| BEZÜGER |  |  |  | Name, Vorn. |  | Urs Meier
| (genaue Angaben) |  |  |  | Strasse, Nr. | [14 empty] | PLZ/Ort:
| EIGENTÜMER |  |  |  | Name, Vorn.
| (Name, Vorn., Firma) |  |  |  | Strasse, Nr. |  |  | 0 | [11 empty] | PLZ/Ort:
| OBJEKT |  |  |  | Strasse, Nr. | [14 empty] | PLZ/Ort:
[5 empty] | Geschoss, Lage: |  |  | 0 | [6 empty] | Pol. Gem. |  |  | 0 |  |  |  |  | Parz. Nr.
| APPARATE-MONTAGE | [17 empty] | Bezüger/ |  |  |  |  | Standort
Anz. | Apparate |  |  | Werk |  |  |  | Grösse (A) |  |  | Tarif | Code | ET | DT | Befehle |  |  |  | Verbraucher |  |  |  |  | kW
APPARATE-DEMONTAGE
Anz. | Apparate |  |  | Werk |  |  |  | Grösse (A) |  |  | Tarif | Code | ET | DT
| TARIFÄNDERUNG | [9 empty] | bisher |  |  |  | neu
Anz. | Apparate |  |  | Werk |  |  |  | Grösse (A) |  |  | Tarif | Code | ET | DT | Tarif |  | Code |  |  | ET | DT
| Bemerkungen: | [14 empty] | Apparatemontage
ab Datum:
Der Installateuer:
Datum:
Zählerstandort: |  |  | 0 | [6 empty] | Bez. Sicherung |  |  |  | A
Ablesevermerk:
Dat. | [5 empty] | Dat. |  |  |  | Dat. | [5 empty] | Unterschrift:
Vis. 1: | [5 empty] | Vis. 2: |  |  |  | Vis. 3:
WV - SG / AR / AI / TG / GL / FL / GR

## Fertigstellung
[18 empty] | Eingang: | [11 empty] | Obj. ID
[6 empty] | FERTIGSTELLUNGSANZEIGE | [25 empty] | 0
[6 empty] | WERK |  | Flims Trin Energie AG | [21 empty] | IA-Nr. |  | 0
[6 empty] | INSTALLATEUR |  |  |  |  | Name: |  |  |  | 0 | [14 empty] | Sachbearbeiter: |  |  |  | 0
[11 empty] | Strasse, Nr. |  |  |  | 0 | [14 empty] | Tel. Nr. |  | 0
[11 empty] | PLZ, Ort: |  |  |  | 0 | [14 empty] | Inst. Nr. |  | I - | 0
[6 empty] | BEZÜGER |  |  |  |  | Name, Vorn. |  |  |  | 0
[6 empty] | (genaue Angaben) |  |  |  |  | Strasse, Nr. |  |  |  | 0 | [14 empty] | PLZ/Ort: |  | 0
EIGENTÜMER
[11 empty] | Name, Vorn. |  |  |  | 0
[11 empty] | Strasse, Nr. |  |  |  | 0 | [14 empty] | PLZ/Ort: |  | 0
OBJEKT
[11 empty] | Strasse, Nr. |  |  |  | 0 | [14 empty] | PLZ/Ort:
0
[11 empty] | Geschoss, Lage: |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Pol. Gem. |  |  | 0 | [6 empty] | Parz. Nr. |  |  | 0
[6 empty] | INSTALLATION | [5 empty] | mit Inst. Anzeige | [6 empty] | ohne Inst. Anzeige | [10 empty] | GEBÄUDEART
[12 empty] | Neuanlage |  |  |  |  | Erweiterung | [6 empty] | Änderung | [5 empty] | 0 | Fam.-Haus |  |  |  |  | Scheune
[12 empty] | Temporär |  |  |  |  | Bauanschluss | [6 empty] | Aussenbetriebnahme | [5 empty] | 0 | Zi.-Wohn'g. |  |  |  |  | Gewerbe |  |  | Büro
[6 empty] | Installationsbeschrieb: | [6 empty] | 0 | [16 empty] | Gewerbeart: |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [23 empty] | 0
[6 empty] | VERBRAUCHER | [22 empty] | STEUERAPPARATE und -BEFEHLE
Gemäss beiliegender Liste
[29 empty] | SU/RE/FS |  |  | Befehl |  |  |  | M | D | V | Zuschl.
[6 empty] | (sperrpflichtige und umschaltbare Apparate immer aufführen) | [22 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Anz. | [13 empty] | U* | Volt |  |  | kW/kVA |  |  | Standort |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M = Montage | D = Demontage | V = Vorhanden | U*= Umschalter
[6 empty] | Installierte Leistung Total: | [15 empty] | 0 | [6 empty] | Anz. |  | VERBRAUCHER DEMONTAGEN | [7 empty] | kW
FS = Fernschalter | IW = Stromwandler | PK = Prüfklemmen | SU = Schaltuhr |  | Anz. |  | TARIFAPPARATE |  |  |  |  | M | D | V | Werk-Nr. | [5 empty] | Grösse (A) |  |  |  |  | Tarif | ET | DT | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
[29 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
= Wirkenergiezähler | = Kombizähler | = Leistungszähler | = Blindenergiezähler | = Rundsteuerempfänger | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ELEKTRIZITÄTSWERK
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Vis
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Dat.
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Der Installateur:
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Datum:
[5 empty] | Zählerstandort: |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | Bez. Sicherung |  |  |  |  | 0 |  | A
W-Zähler | K-Zähler | Max-Zähler | B-Zähler | RE | [25 empty] | Unterschrift:
Ablesevermerk:
[5 empty] | Beilagen: |  |  |  | bereingte Schema 2 Exempl. | [9 empty] | bereinigte Verbraucherliste
WV - SG / AR / AI / TG / GL / FL / GR

## Sicherheitsnachweis
Sicherheitsnachweis Elektroinstallationen (SiNa)
gemäss Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV, SR 734.27)
Pro Zählerstromkreis ein SiNa | [6 empty] | Nr. | [5 empty] | Seite |  |  |  |  | von
Eigentümer der Installation Tel.Nr. | [11 empty] | Verwaltung |  |  |  |  | Tel. Nr.
Name 1 |  | 0 | [9 empty] | Name 1
Name 2 | [11 empty] | Name 2
Strasse, Nr. |  | 0 | [9 empty] | Strasse, Nr.
PLZ, Ort |  | 0 | [9 empty] | PLZ, Ort
Elektro-Installateur | [5 empty] | Bew.- Nr. I - |  | 0 |  |  |  | Unabhängiges Kontrollorgan | [8 empty] | Bew.- Nr. K -
Name 1 | [11 empty] | Name 1
Name 2 | [11 empty] | Name 2
Strasse, Nr. |  | 0 | [9 empty] | Strasse, Nr.
PLZ, Ort |  | 0 | [9 empty] | PLZ, Ort
Tel Nr. |  | 0 | [9 empty] | Tel. Nr.
Ort der Installation | [11 empty] | Gebäudeart
Strasse, Nr. | [11 empty] | Objekt Nr.
PLZ, Ort |  | 0 | [9 empty] | Inst.-Anzeige Nr. / vom:
Durchgeführte Kontrollen |  |  |  |  | Kontrollperiode | [6 empty] | Kontrollumfang / Ausgeführte Installation
| Schlusskontrolle SK |  |  |  |  | 1 Jahr | [6 empty] | Neuanlage |  |  |  |  | Erweiterung |  |  |  | Änderung / Umbau
| Abnahmekontrolle AK |  |  |  |  | 5 Jahre
| Periodische Kontrolle PK |  |  |  |  | 10 Jahre
20 Jahre
Datum SK: | [11 empty] | Datum AK / PK:
Technische Angaben |  |  |  | Schutz-System: |  |  |  | q | TN-S |  | q | TN-C |  | q | TN-C-S |  |  | q
Anschlussüberstromunterbrecher IN | [9 empty] | A
Anlage / Stromkreis: | [10 empty] | Überstrom-Schutzorgan am Anschlusspunkt der Installation | [7 empty] | I K Anfang L-PE [A] |  | I K Ende L-PE [A] |  | R ISO [M Ohm]
Zähler Nr. |  |  | Stromkunde / Nutzung: | [7 empty] | Art, Charakteristik |  |  |  |  | I N [A]
Die Unterzeichneten bestätigen, dass die Installationen gemäss NIV (insb. Art. 3 und 4) und den gültigen
Normen geprüft wurden und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
Dieses Dokument bildet den Sicherheitsnachweis für die erwähnten elektrischen Installationen im Sinne der NIV und ist vom Eigentümer
aufzubewahren. Wer vorgeschriebene Kontrollen nicht oder in schwerwiegender Weise nicht korrekt ausführt oder Installationen mit gefährlichen
Mängeln dem Eigentümer übergibt, macht sich strafbar (NIV Art. 42 c).
Unterschriften Elektro-Installateur | [10 empty] | Unterschriften unabhängiges Kontrollorgan
Elektrokontrolleur |  |  |  | Bewilligungs-Inhaber | [6 empty] | Elektrokontrolleur | [7 empty] | Bewilligungs-Inhaber
Name Vorname (Blockschrift) |  |  |  | Name Vorname (Blockschrift) | [6 empty] | Name Vorname (Blockschrift) | [7 empty] | Name Vorname (Blockschrift)
Datum: | [10 empty] | Datum:
Beilagen: |  |  | Mess- + Prüfprotokoll (Schlussprotokoll) | [8 empty] | Plomben wurden entfernt
|  |  | Protokoll der Abnahme- / Periodische Kontrolle | [7 empty] | Verteiler: |  |  |  | SiNa + Zusatzdokumente an Eigentümer / Verwaltung
SiNa an Netzbetreiberin / Inspektorat
Netzbetreiberin / Inspektorat | [6 empty] | Stichproben |  |  | Ja |  |  | Keine Mängel festgestellt | [6 empty] | Datum, Visum
[10 empty] | Nein |  |  | Mängelbericht erstellt
Eingang am | [12 empty] | Anlage plombiert
Eine Kopie dieses Dokuments ist so schnell wie möglich der Netzbetreiberin zuzustellen.

## Mess + Prüfprotokoll
Mess + Prüfprotokoll Nr. | [13 empty] | Auftrag Nr. |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Seite |  |  | von
| Schlusskontrolle |  |  |  | Abnahmekontrolle | [5 empty] | Periodische Kontrolle | [6 empty] | Inst.-Anzeige Nr. I- |  |  |  |  | 0 |  |  |  | vom
| Neuanlage |  |  |  | Erweiterung | [5 empty] | Änderung | [7 empty] | Bestehende Installation
Auftraggeber | [14 empty] | Auftragnehmer
| Eigentümer |  |  | Verwaltung | [5 empty] | Stromkunde | [5 empty] | Elektro-Installateur | [7 empty] | Kontrollorgan
Name, Vorname | [14 empty] | Name, Vorname
Strasse, Nr. | [14 empty] | Strasse, Nr.
PLZ, Ort | [14 empty] | PLZ, Ort
Ort der Installation: |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Gebäude Objekt:
Stromkunde od. Zähler-Nr.: |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | Bemerkungen:
Installationsbeschrieb / Kontrollumfang: | [7 empty] | 0
Raum/
Anlagenteil
Verbraucher/
Betriebsmittel
Sichtprüfung:
| Richtige Auswahl und Anordnung der Betriebsmittel (Raumart) | [15 empty] | Schutz-System: |  |  |  |  | TN-S |  |  | TN-C
| Schutz gegen direktes Berühren | [15 empty] | Hauptpotentialausgleich
| Beachtung vom Hersteller mitgelieferte technische Unterlagen | [15 empty] | Erder- |  |  | Fundament- |  |  |  |  | Wasser
| Abschalt- und Trennvorrichtungen | [15 empty] | Zusätzlicher (örtlicher) Potentialausgleich
| Sicherheits-Einrichtungen / Anlage- und Revisionsschalter | [15 empty] | Anordnung der Busgeräte im Verteiler (Abstände)
| Vorhandensein von Brandabschottung | [15 empty] | Busleitungen / Aktoren gemäss höchster Spannung
| Leitungsverlegung (Bemessung / Anordnung /Kennzeichnung) | [15 empty] | Auswahl und Einstellung von Schutz- Überw.- Einrichtungen
| Kennzeichnung der Stromkreise, Überstromunterbrecher etc. | [15 empty] | Vorhandensein von Schaltplänen, Warn-, Verbotszeichen
| Zugänglichkeit der Betriebsmittel | [15 empty] | Schemata, Legende etc.
Funktionsprüfung und Messungen:
| Leitfähigkeit des Schutzleiters, Potentialausgleich | [15 empty] | Funktion Fehlerstromschutzschalter
Automatische Abschaltung im Fehlerfall
Rechtsdrehfeld der Drehstromsteckdosen
Gemessene Netzspannung (V): | [15 empty] | Bemerkungen:
Verwendete Messgeräte nach IEC 1010 | [11 empty] | Prüfung durchgeführt nach
[13 empty] | NIV 2002 | [7 empty] | NIN SN 1000 (NIN 2005)
Fabrikat |  |  |  | Typ | [8 empty] | EN 60439 | [7 empty] | EN 60204 |  |  |  |  | EN 50160
Werkvorschriften
Strom- |  | Ort / Anlageteil |  |  | Leitung/Kabel | [5 empty] | Überstrom- | [5 empty] | Messungen | [7 empty] | Fehlerstromschutz-
kreis |  | Schaltg. Komb. | [8 empty] | schutzein- | [13 empty] | Einrichtung
richtungen
Nr. |  | Bezeichnung |  |  | Art |  | Leiteranzahl/ |  |  |  | Art |  |  | IN |  |  | Ik min. |  |  | Ik max. |  | RISO |  |  | IN /Art |  | IdN |  | Auslöse-
[5 empty] | Typ |  | Querschnitt |  |  |  | Charakt. |  |  | (A) |  |  | (A) |  |  | (A) |  | (M ) |  |  | (A) |  | (mA) |  | zeit
[7 empty] | (mm2) | [9 empty] | L-PE/N |  |  | L-PE/N | [8 empty] | (S)
Schaltgerätkombination SK | [5 empty] | SK-Identifikation nach EN 60 439 | [13 empty] | Anlagedokumentation übergeben
[6 empty] | Herstellererklärung mit Stückprüfung | [13 empty] | Schema
SK in die Schlusskontrolle der Inst. miteinbezogen
[19 empty] | Prüfergebnis: |  |  |  |  | Mängelfrei
Die elektrischen Installationen entsprechen den anerkannten Regeln der Technik.
Wer vorgeschriebene Kontrollen nicht oder schwerwiegender Weise nicht korrekt ausführt oder Installationen mit gefährlichen
Mängeln dem Eigentümer übergibt, macht sich strafbar. (NIV Art. 42 Buchst- c)
Datum: |  |  |  |  | Elektro-Kontrolleur: | [12 empty] | Verantwortlicher Unternehmer:

## M+P (Rückseite)
Legende / Erklärung
Leitung / Kabel | [11 empty] | Überstromschutzeinrichtungen
Art |  | Leiter- |  |  | Querschnitt | [6 empty] | Art / |  |  |  | IN
Typ |  | anzahl |  |  | (mm2) | [6 empty] | Charakteristik |  |  |  | (A)
TT |  | 5 |  |  | 1.5 mm2 | [6 empty] | LS / B |  |  |  | 13 A
Messungen
IK max. (A) L - PE | [5 empty] | IK min. (A) L - PE |  |  |  | Leitfähigkeit PE / PA |  |  |  | RISO (M )
650 A | [5 empty] | 125 A |  |  |  | i.O. |  |  |  | 0.6 M
Haus
L1
L2
[8 empty] | L3 |  | Den IK max. misst man am Eingang der Hauptverteilung.
N
PE
Den IK min. misst man am Ende der Leitung.
NIN 6.1.3.2 Prüfung der Leitfähigkeit des Schutzleiters sowie der
|  |  | PA / PE /ZPA | [5 empty] | Wirksamkeit des Hauptpotentialausgleichs und des zusätzlichen
Potentialausgleichs
.1 Die Leitfähigkeit des Schutzleiters muss geprüft werden, wobei
folgendes Vorgehen empfohlen wird:
- Messung der Leitfähigkeit mit einer Stromquelle, deren
Leerlaufspannung zwischen 4 V und 24 V Gleich- oder
Wechselspannung beträgt und welche einen Strom von mindestens
0.2 A abgibt.
[6 empty] | L1 | NIN 6.1.3.3 Messung der Isolationswiderstände
[6 empty] | L2 | .1 Der Isolationswiderstand muss zwischen allen aktiven Leitern und Erde
[6 empty] | L3 | gemessen werden. (B+E)
[6 empty] | N | .2 Für Neuanlagen gelten untenstehende Werte.
PE
[7 empty] | Stromkreis- |  |  |  | Prüfgleichspannung |  |  |  | Isolationswiderstand
Nennspannung
[7 empty] | V |  |  |  | V |  |  |  | M
Isolationsmessung bei
elektronischen Geräten? | [6 empty] | SELV und PELV |  |  |  | 250 |  |  |  | > 0.250
Zuerst L1 /L2 /L3 /N kurz- | [6 empty] | 50 < 500 V |  |  |  | 500 |  |  |  | > 0.500
schliessen und dann messen. | [6 empty] | > 500 V |  |  |  | 1000 |  |  |  | > 1.000
Fehlerstromschutzeinrichtung
IN / Art (A) | [6 empty] | IAN (mA) | [5 empty] | Auslösezeit (s)
25 A <s> | [6 empty] | 30 mA | [5 empty] | 125 ms
Haus
[7 empty] | L1 | NIN 6.1.3.9.3 Eine Fehlerstromschutzeinrichtung ist wie folgt zu
[7 empty] | L2 | prüfen:
[7 empty] | L3 | 1. Durch Betätigen der Prüfvorrichtung der
| PEN | [5 empty] | N | Fehlerstromschutzeinrichtung. Die Auslösung muss innerhalb von 0.3
[7 empty] | PE | 0.3 s erfolgen. (B+E)
2. Durch Erzeugen eines kurzzeitigen Fehlerstroms in der an eine
Fehlerstromschutzeinrichtung angeschlossenen Installation. Bei
[7 empty] | 30 mA | einem Fehlerstrom, welcher der Nennauslösestromstärke Idn der
Fehlerstromschutzeinrichtung entspricht, muss die Auslösung
innerhalb von 0.3 s erfolgen. (B+E)
3. Durch Erzeugen eines Fehlerstroms in der an eine
Fehlerstromschutzeinrichtung angeschlossenen Installation. Bei
einem Fehlerstrom, welcher 50 % der Nennauslösestromstärke Idn
der Fehlerstromschutzeinrichtung entspricht, darf keine Auslösung
erfolgen.
M

M
M
FI
300 mA
FI
s
AI T A

## Leistungsverzeichnis
Installateur:
Leistungverzeichnis
Bezüger | 0 | Objekt | 0
Strasse | 0 | PLZ/Ort | 0
Anzahl | Verbraucher | Spannung | Leistung | Total Leistung
| Sparlampen/LED | 230 | 12 | 0
| FL-Leuchten | 230 | 50 | 0
| NV-Lampen | 230/12 | 50 | 0
| PL-Lampen | 230 | 20 | 0
| Steckdosen T12/T13 | 230 | 100 | 0
| Steckdosen T23/25 | 3 x 400/230 | 500 | 0
| Steckdosen CEE 16 | 3 x 400/230 | 2000 | 0
| Steckdosen CEE 32 | 3 x 400/230 | 5000 | 0
| Steckdosen CEE 63 | 3 x 400/230 | 10000 | 0
| Ventilator | 230 | 25 | 0
| Kochherd | 3 x 400/230 | 7800 | 0
| Backofen | 3 x 400/230 | 3600 | 0
| Geschirrspühler | 3 x 400/230 | 3200 | 0
| Microwelle | 230 | 1100 | 0
| Storen | 230 |  | 0
| Waschautomat | 3 x 400/230 | 2300 | 0
| Wäschetrockner | 3 x 400/230 | 3200 | 0
| Secomat | 230 |  | 0
| Handtuchradiator | 230 | 800
| Boiler Lt. .............. | 3 x 400/230 |  | 0
| Aufzug | 3 x 400/230 |  | 0
Dachrinnen-/Begleitheizung
0
| Heizungsanlage | 3 x 400/230 |  | 0
| Total Leistung |  |  | 0

## Checkliste
Checkliste für Sicherheitsnachweis
BEZÜGER |  |  | Name, Vorn. | 0
(genaue Angaben) |  |  | Strasse, Nr. | 0 |  |  |  | PLZ/Ort: | 0
|  |  | Zähler Nummer | 0
EIGENTÜMER |  |  | Name, Vorn. | 0
(Namen, Vorn., Firma) |  |  | Strasse, Nr. | 0 |  |  |  | PLZ/Ort: | 0
OBJEKT |  |  | Strasse, Nr. | 0 |  |  |  | PLZ/Ort: | 0
|  |  | Geschoss, Lage | 0
Ausgeführte Installation
WICHTIGE ERSTPRÜFUNG
|  | Steckdosenprüfung (jede Steckdose, inkl. Drehrichtung) |  |  |  | IK(min) |  |  | A
Schutzleiter - Kontrolle
|  | FI - Prüfung | Anzahl |  |  | Auslösezeit |  |  | ms
allg. Beschriftungen (Zähler, Sicherung usw.)
Schema vorhanden (AZK, HV und UV)
|  | Isolations - Messung (pro Zählerkreis) |  |  |  | RISO |  |  | M Ohm
Leistungsnachweis (Boiler, Heizung, Sauna, Anzahl Steckdosen und Leuchten)
|  | Anzahl | Verbraucher | Einzelleistung |  | Anzahl | Verbraucher |  |  | Einzelleistung
|  |  | Sparlampe/LED | 12 |  |  | Kochherd
|  |  | FL-Leuchte | 36 |  |  | Backofen
|  |  | NV-Lampe | 35 |  |  | Geschirrspühler
|  |  | Steckdosen T12/13 | 50 |  |  | Kühlschrank
|  |  | Steckdosen T15 | 500 |  |  | Waschmaschine
Wäschetrockner
| DATUM: |  |  |  | VISUM: